| WYTYCZNE GUM JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ 1440 dotyczące zawartości dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności taksometru |  | JN 1440 |
| --- | --- | --- |

Dokumentacja techniczna dołączona do wniosku o dokonanie oceny zgodności taksometru powinna być opracowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych. Dokumentacja ta powinna przedstawiać konstrukcję, wykonanie oraz działanie taksometru w sposób zrozumiały i umożliwiający dokonanie oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu.

W szczególności powinna zawierać:

- OGÓLNY OPIS TAKSOMETRU

- Charakterystyki metrologiczne taksometru (zakres stałej k, liczba taryf, tryby obliczania, zakres wskazań i rozdzielczość wskazań: opłaty, długości drogi i okresu czasu oraz dokładność wskazań czasu rzeczywistego, inne istotne w certyfikacie).

- Dane techniczne taksometru i zespołów oraz przetworników pomiarowych (nadajników), w tym określenie warunków środowiskowych, warunków zasilania oraz innych wielkości wpływających na dokładność.

- Opis realizowanych funkcji i trybów pracy taksometru.

- Opis budowy części mechanicznej, elektrycznej i pomiarowej taksometru.

- Opis sposobu przekazywania danych i informacji, w tym programowania układu taryf.

- Informacje o interfejsach i urządzeniach dodatkowych.

- Opis połączeń i ustawień oraz sposobów ich zabezpieczenia, dla przewidzianych do współpracy z taksometrem: nadajników sygnału długości drogi i urządzeń dodatkowych (m.in. kas rejestrujących).

- Wytyczne odnośnie instalacji taksometru w taksówce, wykluczające możliwość jakichkolwiek zafałszowań i nadużyć.

- DOKUMENTACJĘ KONSTRUKCYJNĄ I WYKONAWCZĄ.

  - Normy lub przepisy odnośnie projektowania i wytwarzania, jeżeli są stosowane.

  - Wskazanie dokumentu normatywnego, jeśli został zastosowany w całości lub w części.

  - Schematy koncepcyjne.

  - Rysunki wykonawcze.

  - Schematy części składowych, podzespołów, układów.

  - Opisy i objaśnienia konieczne do zrozumienia rysunków i schematów.

  - Opis działania przyrządu.

  - Opis urządzeń elektronicznych z rysunkami, wykresami, schematami przepływowymi oraz ogólnymi informacjami o zastosowanym oprogramowaniu.

  - Opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia wymagań ww. rozporządzenia, gdy dokument normatywny nie jest stosowany.

  - Wyniki wykonanych obliczeń konstrukcyjnych oraz badań.

  - Udokumentowanie zgodności z wymaganiami metrologicznymi taksometru bez dokonywania regulacji przez okres przynajmniej 1 roku.

  - Certyfikaty badań zastosowanych przetworników pomiarowych (nadajników), jeśli mają zastosowanie.

  - Certyfikat badania typu WE (UE) lub certyfikaty badania projektu WE (UE) taksometru, zawierającego części identyczne z zastosowanymi w konstrukcji typu taksometru będącego przedmiotem badania typu UE.

  - Wyniki badań przeprowadzonych przez producenta wraz z dowodem kompetencji.

  - Wyniki badań z innych laboratoriów.

  - Wskazanie miejsca umieszczenia na taksometrze oznakowań i cech zabezpieczających. Wskazanie umieszczenia cech zabezpieczających na elementach łączących taksometr z taksówką.

  - Określenie warunków kompatybilności taksometru z interfejsami, podzespołami i przetwornikiem pomiarowym (nadajnikiem sygnału długości drogi), jeżeli będą stosowane.

- INNE DOKUMENTY

- Instrukcję obsługi taksometru w języku polskim.

- Analizę i ocenę ryzyka w zakresie dokonywanej oceny zgodności.

- Aktualny wyciąg z rejestru właściwego dla zgłaszającego, NIP.

- Dokumenty potwierdzające ustanowienie zgłaszającego jako upoważnionego przedstawiciela producenta urządzenia wraz z zakresem uprawnień (dokumenty należy załączyć, jeśli zgłaszającym jest upoważniony przedstawiciel).

- Dokumentację oprogramowania

Należy dostarczyć dokumentację oprogramowania taksometru opracowaną według „Wytycznych Jednostki Notyfikowanej nr 1440 dotyczących zawartości dokumentacji opisującej bezpieczeństwo oprogramowania przyrządu pomiarowego zgłoszonego do badań typu UE wg. Dyrektywy 2014/32/UE (MID)”

W przypadku wstępnego stwierdzenia, iż jeden lub kilka aspektów bezpieczeństwa oprogramowania przyrządu lub danych nie zostało przez zgłaszającego przyrząd do badań uwzględnione w opisie, Biuro Służby Miar GUM wystąpi pisemnie do zgłaszającego o uzupełnienie dokumentacji oprogramowania o opis określonych aspektów bezpieczeństwa oprogramowania i danych, warunkujący rozpoczęcie technicznych badań przyrządu.

W przypadku wstępnego stwierdzenia braku części dokumentacji technicznej wymaganej przez niniejsze Wytyczne Jednostki Notyfikowanej nr 1440, Biuro Służby Miar GUM wystąpi pisemnie do zgłaszającego 
o uzupełnienie dokumentacji technicznej, której skompletowanie jest warunkiem  rozpoczęcia procedury oceny zgodności.