| WYTYCZNE GUM JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ 1440 dotyczące zawartości dokumentacji technicznej dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności materialnej miary długości – przymiaru |  | JN 1440 |
| --- | --- | --- |

Dokumentacja techniczna dołączona do wniosku o dokonanie oceny zgodności przymiaru powinna być opracowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca..2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych. Dokumentacja ta powinna przedstawiać konstrukcję, wykonanie oraz działanie przymiaru w sposób zrozumiały i umożliwiający dokonanie oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu.

W szczególności powinna zawierać:

- OGÓLNY OPIS PRZYMIARU.

- Budowę części pomiarowej.

- Dane techniczne i metrologiczne (długość nominalną, działkę elementarną, wymiary przekroju części pomiarowej, sposób ocyfrowania, rodzaj zastosowanych materiałów).

- Zakres stosowalności / szczegółowy zakres eksploatacji.

- Informacje dotyczące oznaczeń.

- DOKUMENTACJĘ KONSTRUKCYJNĄ I WYKONAWCZĄ.

  - Normy lub przepisy odnośnie projektowania i wytwarzania, jeżeli są stosowane.

  - Wskazanie normy zharmonizowanej lub dokumentu normatywnego, jeśli została zastosowana w całości lub w części.

  - Ogólny opis przyrządu.

  - Schematy koncepcyjne, rysunki wykonawcze, w szczególności części składowych, podzespołów, jeśli ma zastosowanie

  - Opisy i objaśnienia konieczne do zrozumienia rysunków i schematów.

  - Opis urządzeń elektronicznych z rysunkami, wykresami, schematami przepływowymi oraz ogólnymi informacjami o zastosowanym oprogramowaniu, jeśli mają zastosowanie.

  - Opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia wymagań rozporządzenia, gdy norma zharmonizowana lub dokument normatywny nie jest stosowana.

  - Wyniki wykonanych obliczeń konstrukcyjnych oraz badań.

  - Certyfikaty badań stosowanych modułów (mierników, przetworników pomiarowych).

  - Certyfikat badania typu WE (UE) lub certyfikaty badania projektu WE (UE) przymiarów, zawierających części identyczne z zastosowanymi w konstrukcji typu przymiaru będącego przedmiotem badania typu UE.

  - Wyniki badań przeprowadzonych przez producenta wraz z dowodem kompetencji.

  - Wyniki badań z innych laboratoriów.

  - Wskazanie miejsca umieszczenia na przymiarze oznakowań i cech zabezpieczających.

  - Określenie warunków kompatybilności przymiaru z interfejsami i podzespołami (jeżeli będą stosowane)

- INNE DOKUMENTY

- Instrukcję obsługi przymiaru w języku polskim.

- Analizę i ocenę ryzyka w zakresie dokonywanej oceny zgodności..

- Aktualny wyciąg z rejestru właściwego dla zgłaszającego.

- Dokumenty potwierdzające ustanowienie zgłaszającego jako upoważnionego przedstawiciela producenta urządzenia wraz z zakresem uprawnień (dokumenty należy załączyć, jeśli zgłaszającym jest upoważniony przedstawiciel)

- Dokumentację oprogramowania

W przypadku przyrządu pomiarowego z oprogramowaniem, należy dostarczyć dokumentację tego oprogramowania opracowaną według „Wytycznych Jednostki Notyfikowanej nr 1440 dotyczących zawartości dokumentacji opisującej bezpieczeństwo oprogramowania przyrządu pomiarowego zgłoszonego do badań typu UE wg. Dyrektywy 2014/32/UE (MID)”

W przypadku wstępnego stwierdzenia iż jeden lub kilka aspektów bezpieczeństwa oprogramowania przyrządu lub danych nie zostało przez zgłaszającego przyrząd do badań uwzględnione w opisie Biuro Służby Miar GUM wystąpi pisemnie do zgłaszającego o uzupełnienie dokumentacji oprogramowania o opis określonych aspektów bezpieczeństwa oprogramowania i danych, warunkujący rozpoczęcie technicznych badań przyrządu.

W przypadku wstępnego stwierdzenia braku części dokumentacji technicznej wymaganej przez niniejsze Wytyczne Jednostki Notyfikowanej nr 1440, Biuro Służby Miar GUM wystąpi pisemnie do zgłaszającego 
o uzupełnienie dokumentacji technicznej, której skompletowanie jest warunkiem  rozpoczęcia procedury oceny zgodności.